## Sheet1
广州市管网水检测情况表（2025年4月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
指标 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 | pH | 氯化物 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 1-4月水质综合合格率（大厂） | 1-4月水质综合合格率 （全市） | 1-4月水质合格率（二次供水）
| NTU | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | 无量纲 | mg/L | 度 | 无量纲 | mg/L | 100% | 100% | 100%
限值 | 1 | 100 | 不应检出 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且 不大于8.5 | 250 | 15 | 无异臭、异味 | 3
广州从化自来水有限公司管网水 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 0.61 | 7.27 | 6.93 | <5 | 无异臭、异味 | 0.55
从化经济技术开发区自来水有限公司开发区水厂管网水 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | 7.16 | 14.83 | <5 | 无异臭、异味 | 0.73
广州市白水寨自来水有限公司管网水 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 0.61 | 7.41 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 0.55
广州市梅都自来水有限公司管网水 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 7.79 | 9.25 | <5 | 无异臭、异味 | 0.62
增城新和自来水有限公司管网水 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | 7.32 | 25.67 | <5 | 无异臭、异味 | 0.79
广州市自来水公司新塘水厂管网水 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 7.53 | 26.47 | <5 | 无异臭、异味 | 0.85
广州市浩泉自来水有限公司（灌村社区党群服务中心） | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.08 | 7.56 | 2.6 | <5 | 无异臭、异味 | 0.15
广州市洪记自来水有限公司（源湖村的金熊公司篮球场水龙头） | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | 6.9 | 7 | <5 | 无异臭、异味 | 0.28
广州市骏业供水有限公司（骏业自来水公司收费处：从化区温泉东路121号） | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | 7.06 | 3.6 | <5 | 无异臭、异味 | 0.26
广州市龙潭自来水厂 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 7.63 | 6.2 | <5 | 无异臭、异味 | 0.52
广州市源达自来水管理服务有限公司 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 7.93 | 6.5 | <5 | 无异臭、异味 | 0.37
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）； 2.各供水企业的水质数据为抽检平均值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。